临床检验教学大纲

卫生检验专业用

四川大学华西公共卫生学院

医学检验教研室编20130818

一、课程基本信息

课程名称：临床检验（Clinical Laboratory Techniques）

课程号（代码）：504076030

课程类别：专业课程

学时：48                        学分：3

二、教学目的要求

临床检验是卫生检验重要的专业课程之一，是卫生检验课程体系的重要组成部分，也是卫生检验专业学生必修的考试课程。通过学习，使学生明确学习临床医学检验的目的和用途，掌握临床常见指标的检测方法原理和操作注意事项，以及各检测指标所反映的临床意义，熟悉实验室的质量控制。本课程通过课堂讲授、讨论、案例分析、自学等方式进行教学。要求学生掌握临床上血液学检查的方法和意义，体液、分泌物、排泄物检查的方法和意义，血糖、肝功、肾功等临床生化检验的原理、方法和意义，酶学分析的原理和方法，实验室质量控制的方法和意义，为今后从事疾病诊断、治疗、卫生监督、科学研究等方面的工作奠定必要的基础。在教学过程中既要注重理论上的深入浅出，触类旁通，又要强调联系实验实习和具体案例分析等实践的重要性。重视学生自主学习、自觉学习，分析和解决实际问题能力，以及创新思维和能力的培养。也结合本学科的发展进程，适当介绍学科发展的前沿新动向、新技术和新方法。

三、教学内容（下划双线示掌握内容，下划单线示熟悉内容；句尾的“*”示教学难点）：

第一章  临床血液学检验（9学时）

第一节  概论

血液生理概要，血细胞发育与成熟，血细胞的增殖，血细胞的成熟，血液标本的采集和抗凝，采血方法，抗凝剂选择*。

第二节  红细胞检验

红细胞发育过程*，红细胞计数，红细胞计数的临床意义。

第三节  血红蛋白检验

血红蛋白分子结构及成分，血红蛋白的合成与代谢，血红蛋白的测定*，血红蛋白测定的临床意义。

第四节  红细胞比积测定

仪器法，微量离心法，方法学评价，临床意义。

第五节  红细胞参数平均值计算

红细胞平均容积，红细胞平均血红蛋白含量，红细胞平均血红蛋白浓度，临床意义*。

第六节  网织红细胞计数

普通显微镜法，网织红细胞计数仪法，多参数血细胞分析仪法，网织红细胞参数，网织红细胞计数的影响因素。

第七节  红细胞沉降率检测

魏氏法测定，血沉仪法测定，方法学评价，临床意义，红细胞沉降率测定的影响因素*。

第八节  白细胞检验

目试计数法，血液分析仪法，白细胞计数的影响因素，玻片的清洁，血片的制作，玻片的染色*，血涂片制作的注意事项，外周血中常见的白细胞形态*，白细胞分类计数法*，白细胞分类计数的影响因素，白细胞总数的临床意义，白细胞分类计数的临床意义。

第九节  血栓与止血检验

凝血因子及其特征，凝血机制*，血小板生理，血小板显微镜计数法，临床意义，平均血小板体积，血小板分布宽度和血小板比容，血小板功能检查，出血时间测定，血块收缩时间测定，血浆凝血酶原时间测定*，活化部分凝血活酶时间测定*，血浆纤维蛋白原测定。

第十节  血细胞分析仪及其临床应用（自学）

血细胞分析仪的原理，血细胞分析仪的类型，血细胞分析仪的质量控制。

第二章  体液与排泄物检验（12学时）

第一节  尿液检验

尿液标本收集的注意事项，尿液标本保存与检查后处理，尿量，气味与外观，酸碱反应，比重，尿液蛋白质检查*，尿糖定性试验，本周蛋白尿检查*，尿肌红蛋白检查*，尿血红蛋白检查，尿酮体检查，尿胆红素检查*，尿胆原检查，利用尿胆红素、尿胆原和血胆红素鉴别黄疸原因*，尿乳糜检查，尿沉渣检查有形成分（红细胞*，白细胞*，上皮细胞，管型*，结晶），非染色尿沉渣检查，尿沉渣染色镜检，尿沉渣特殊成分染色法，一小时尿沉渣计数，流式细胞术在尿沉渣检查中的应用。

第二节  粪便检验

粪便标本的收集和检验后处理，性状，外观，颜色，气味，寄生虫及结石，直接涂片镜检（细胞*，食物残渣*，结晶，细菌，肠道真菌，人芽孢子虫），致病菌分离培养，粪便的病毒培养，虫卵及包囊浓缩检查*，隐血检查*，粪便中胆红素及其衍生物检查。

第三节  其他体液检查

脑脊液标本采集，脑脊液一般性状检查，蛋白质定性检查*，细胞计数，浆膜腔积液标本采集，一般性状检查，浆膜腔粘蛋白定性试验，细胞学检查，渗出液与漏出液的鉴别*，前列腺液标本采集，检查内容，报告方式，临床意义，阴道分泌物标本采集，外观及清洁度检查*，微生物检查*。

第三章   临床生物化学检验

第一节  肝功能检测（6学时）

肝脏生化：肝脏的代谢，肝脏的生物转化功能*；肝功能试验及其临床意义。

血清蛋白的测定：肝功能与蛋白代谢、血清蛋白测定的方法原理及其意义，血清蛋白电泳，特定蛋白的测定；

血清胆红素测定：胆红素代谢、血清胆红素测定及临床意义；

血清胆汁酸测定：胆汁酸代谢、血清胆汁酸测定及临床意义；

肝脏疾病的其他检查：血氨测定、血清酶的测定、肝纤维化标志物（Ⅲ、Ⅳ型胶原等）的测定及其临床意义。

第二节  肾功能检测（3学时）

肾脏功能：肾小球的滤过功能，肾小管的重吸收功能，肾小管与集合管的排泄功能，肾功能的调节。

肾小球功能检查：内生肌酐清除率、血清肌酐、尿素和尿酸测定、参考值及临床意义，各试验的灵敏性、特异性、测定方法及评价*。

肾小管功能检查：有关近端肾小管功能检查的试验，肾浓缩稀释试验，尿渗量与血浆渗量，自由水清除率，各试验的参考值及临床意义。

早期肾损伤检查：尿微量白蛋白及转铁蛋白，尿中有关酶学检查，尿低分子量蛋白。

第三节  心肌损伤标志物检测（3学时）

酶学检查：急性心肌梗死时心肌酶及标志蛋白的动态变化，肌酸激酶及同工酶和同工酶亚型、乳酸脱氢酶及同工酶检查在心肌损伤诊断中的临床意义及方法评价。

肌钙蛋白、肌红蛋白检查及BNP／NTproBNP：肌钙蛋白T和I的测定及其在心肌损伤诊断中的临床意义，肌红蛋白测定及其在心肌损伤诊断中的临床意义，诊断心肌梗塞和进行溶栓治疗时综合考虑应选择的试验及其临床意义*，BNP／NTproBNP临床应用。

第四节  酶类测定（9学时）

血清酶：酶活性与酶质量测定方法及其评价，同工酶及其亚型测定的临床意义。

血清酶活性检测技术：酶活性概念和表示方法，酶活性测定方法分类、原理、优缺点及应用，影响酶作用的因素*，工具酶的概念、代谢物测定中常用的指示反应。

常用血清酶及同工酶测定的参考值及临床意义：肌酸激酶及同工酶和其亚型，乳酸脱氢酶及同工酶，氨基转移酶及同工酶，碱性磷酸酶及同工酶，谷氨酰基转移酶及同工酶，淀粉酶及同工酶，酸性磷酸酶及同工酶。

第四章  临床检验的质量管理（6学时）

质量管理体系建立的依据，质量管理体系的定义，质量管理体系的构成。

第一节  分析前的质量管理

制定作业指导书，方法的选择*，医生化验单的申请，病人准备，标本的采集、传送与保存的原则与方法，仪器设备的校准和标准物质的溯源*。

第二节  分析中的质量管理

基质效应*，不确定度的原理和应用*，室内质量控制*，室间质量评价，控制品的选择。

第三节  分析后的质量管理

检验结果的确认，分析后标本的保存，检验报告单发出前的审核管理，实验室与临床科室的信息沟通。

四、教材

《临床与职业卫生检验》，牛侨主编，人民卫生出版社，2006.7。

六、主要参考资料

1. 《生物化学检验技术》，陈惠黎主编，人民卫生出版社。

2. 《临床生物化学和生物化学检验》，康格非主编，人民卫生出版社。

七、成绩评定

由平时成绩和期末笔试成绩组成。